工事安全管理点検表

| 工事名 |  |  |  |  | 点検日時 |  | 平成 年 月 日 時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請負人 |  |  |  |  | 点検者名 |  |  |  |  | 天候 |  |
| 項 目 |  |  | 評価 | 備 考 | 項 目 |  |  | 評価 | 備 考 |  |  |
|  | 改善事項 評価は Ａ（良） Ｂ（可） Ｃ（不）でおこなう |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

項目の例

一般事項	交通対策

安全管理の教育・訓練		歩行者通路の確保・状況・表示

安全管理者の常駐		一般車両の通行

作業員の服装、保護具		出入口及駐車場の確保

交通整理人の配置及誘導状況

工事現場・資材置場の管理		車両の適正運行

部外者の立入、侵入防止策		覆工板の状況

出入口の安全対策		仮復旧路面の状況

資材等の整理、整頓		路面清掃

（荷くずれ・転倒防止等）

作業通路の確保	地下埋設物

場内及び附近の清掃状況		事前協議、立会確認書、試掘の資料整理

手摺、足場、昇降設備		確認後の路面・路上標示

開口部の安全措置		調査図の掲示・携帯

落下物の防止対策		露出管の防護

消火栓、遮断弁等の保全		露出管の表示

掘削周囲の地盤状況

標識類（設置箇所、転倒防止、		仮復旧後の状況（路面表示・段差等）

鮮明さ等を確認する。）

工事標示板	危険物取扱い状況

工事許可条件板		酸素、アセチレンガスの取扱・保管状況

協力依頼板		油脂類薬品等の取扱・保管状況

警戒及規制標識		火薬の取扱・保管状況

予告標示板		電気事故防止措置（BOX の施錠を含む）

まわり道標示板		危険ガス、酸欠測定状況・記録

その他（立入禁止、危険等）

緊急時の措置

保安施設（設置箇所、機能、転倒防止等）		緊急連絡先、応急処置・通報要領の掲示

保安柵		消火設備の設置状況

保安灯		救急箱、緊急資材の保管・設置状況

注意灯		ガス検知器・酸素濃度器等の設置状況

照明灯		防災資材の数量・保管状況

安全ネット		出水時の排水路・設備の点検

工事施工状況	書類整理

機械類の安全性点検		労働者名簿及健康診断書

玉掛、重機運転の合図状況		有資格者免許、運転免許書控

重機類の作業半径内立入禁止措置		警察署届出書

掘削、切取法面の保護養生		消防署届出書

労働基準局届出書

土留工		各種許可書

各部の変形及び沈下		地下埋設物立会確認書記録

補強部の異常		持込重機、機械器具点検記録

欠損部の異常		特定振動騒音作業届

腹起し、切梁取付部の隙間

支保工の損傷及び沈下

切梁の通り

継ぎ目及びボルト

背面の状況

盤ぶくれの有無

湧水・漏水量の変化

切梁軸力計の変化

土留工周辺の整理

（切梁上に資機材を載せていないか）

トンネル工事

落盤、脱落、出入口の崩壊防止対策

支保工の状況

作業環境

炭酸ガス濃度

視界の保持

粉塵の飛散防止

ずり仮置場の管理状況